## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на создание системы измерений количества нефти и нефтепродуктов

Контактная информация

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |

Информация об объекте

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Место расположения |  |
| Срок ввода в эксплуатацию |  |
| Дополнительная информация |  |

Исходные данные

| Среда |  |
| --- | --- |
| Физико-химические свойства среды: | – содержание свободного газа, % об |  |
| – плотность, кг/м3 |  | – сероводорода, % масс. |  |
| – вязкость, сСт |  | – парафинов, % масс. |  |
| – температура, °С |  | – воды, % об. |  |
| – давление насыщенных паров, кПа |  | – мех. примесей, % масс. |  |
|  |  | – хлористых солей, % масс. |  |

Данные технологического процесса

|  | Давление, МПа | Расход, т/ч (м3/ч) | Температура среды, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С | Допустимый перепад давления на узле, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мин. |  |  |  |  |  |
| макс. |  |  |  |  |  |

Оборудование узла учета

| Диаметр трубопровода (Ду), мм |  |
| --- | --- |
| Количество измерительных линий: рабочих резервных | контрольных резервно-контрольных |
| Блок фильтров (БФ) | ( требуется блок фильтров ( установить фильтры на измерительных линиях |
| Запорная арматура с электроприводом | ( требуется ( не требуется |
| ( требуется регулирование на измерительных линиях | ( расхода ( давления |
| ( требуется регулирование на выходе узла учета | ( расхода ( давления |
| Блок измерения параметров качества (БИК) |
| Схема регулирования расхода в БИК | ( насосная ( безнасосная |
| ( плотномер ( резервный плотномер | ( влагомер ( резервный влагомер |
| ( пикнометр ( вискозиметр | ( индикатор фазового состояния |
| ( устройство определения свободного газа |  |
| ( пробоотборник ручной | ( пробоотборник автоматический |

| Метрологическое обеспечение | ( Комплектация стационарной поверочной установкой |
| --- | --- |
| ( Комплектация передвижной поверочной установкой | ( Комплектация эталонным расходомером |

Размещение узла учета

| ( Существующее помещение ( ( отапливаемое/ ( не отапливаемое) |
| --- |
| ( Открытая площадка | ( Блок-бокс узла учёта | ( Здание узла учета |
| Дополнительно: | ( Блок-бокс операторной | ( Химико-аналитическая лаборатория |
| Расстояние от узла учета до операторной, м |  |

Дополнительная информация

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный инженер проекта			____________________/________________/

Подпись			Ф.И.О