## DATA INPUT FORM

## for setting up a quantity metering system of oil and oil products

Contacts

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |

Information about the facility

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Место расположения |  |
| Срок ввода в эксплуатацию |  |
| Дополнительная информация |  |

Initial data

| Среда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физико-химические свойства среды: |  |  | – содержание свободного газа, % об |  |
| – плотность, кг/м3 |  |  | – сероводорода, % масс. |  |
| – вязкость, сСт |  |  | – парафинов, % масс. |  |
| – температура, °С |  |  | – воды, % об. |  |
| – давление насыщенных паров, кПа |  |  | – мех. примесей, % масс. |  |
|  |  |  | – хлористых солей, % масс. |  |

Process data

|  | Давление, МПа | Расход, т/ч (м3/ч) | Температура среды, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С | Допустимый перепад давления на узле, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мин. |  |  |  |  |  |
| макс. |  |  |  |  |  |

Metering unit equipment

| Диаметр трубопровода (Ду), мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество измерительных линий: рабочих резервных | контрольных резервно-контрольных |  |
| Блок фильтров (БФ) |  требуется блок фильтров  установить фильтры на измерительных линиях |  |
| Запорная арматура с электроприводом |  требуется  не требуется |  |
|  требуется регулирование на измерительных линиях |  расхода  давления |  |
|  требуется регулирование на выходе узла учета |  расхода  давления |  |
| Блок измерения параметров качества (БИК) |  |  |
| Схема регулирования расхода в БИК |  насосная  безнасосная |  |
|  плотномер  резервный плотномер |  влагомер  резервный влагомер |  |
|  пикнометр  вискозиметр |  индикатор фазового состояния |  |
|  устройство определения свободного газа |  |  |
|  пробоотборник ручной |  |  пробоотборник автоматический |

| Метрологическое обеспечение |  Комплектация стационарной поверочной установкой |
| --- | --- |
|  Комплектация передвижной поверочной установкой |  Комплектация эталонным расходомером |

Metering unit allocation

|  Существующее помещение (  отапливаемое/  не отапливаемое) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Открытая площадка |  |  Блок-бокс узла учёта |  |  |  Здание узла учета |
| Дополнительно: |  Блок-бокс операторной |  |  |  Химико-аналитическая лаборатория |  |
| Расстояние от узла учета до операторной, м |  |  |  |  |  |

Additional information

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chief project engineer				____________________/________________/

Signature			Name